ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙСТВА

DHI SOFTWARE ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

ГалантМ. А, технический директор Бирюков В.В., старший инженер

ООО НКФ «Волга»

Москва, 127521, ул. Октябрьская, 105181

Тел.: (095) 9776166. Факс: (095) 9776166

E-mail: M.Galant@volgaltd.ru, V.Biryukov@volgaltd.ru

Опыт последних пяти лет в применении информационных технологий для решения инженерных и управленческих задач эксплуатации и проектирования систем водоснабжения и водоотведения убедительно показал, что все большее число «Водоканалов», проектных и планирующих организаций стали предъявлять вполне специализированные требования при реализации информационных проектов и выборе программных средств для моделирования работы водных сетей и сооружений.

Кратко эти требования к программным средам для моделирования процессов в системах водоснабжения и водоотведения могут быть сформулированы следующим образом:

система должна содержать ГИС-проект или быть совместимой со стандартными ГИС-системами (ArcView, Maplnfb), в которых, как правило, производится ведение баз данных для проведения паспортизации и инвентаризации сетей и сооружений, а также баз данных абонентов предприятий, эксплуатирующих сети;

система должна позволять выполнять гидравлическое моделирование сетей любой конфигурации, топологической сложности и размеров, при этом предусматривая рассмотрение различных вариантов водопотребления, состава и работы
насосного оборудования, регулирующих емкостей;

система должна быть принципиально совместима со SCADA системами, позволяя выполнять интеграцию существующих или создаваемых систем измерений
на сетях с расчетными модулями, обеспечивая при этом работу программ в реальном масштабе времени и использование ее для оперативного управления;

система должна иметь опции для выполнения калибровки модели по данным
измерений в отдельных точках сети;

система должна позволять моделирование качественных процессов в водных
коммуникациях, производя оценки качества воды у каждого отдельного водопотребителя и на водовыпусках сетей водоотведения в открытые водные объекты;
система должна позволять производить оперативную проверку предлагаемых
проектных решений как по вновь строящимся сетям, так и по проектам их реконструкции, что предполагает тесную программную связь моделирующих про
грамм  с  распространенными   системами   инженерного  проектирования
(AutoCAD, Microstation);

безусловным преимуществом является наиболее полная интеграция сред для
моделирования сетей водоснабжения и сетей водоотведения, так как они естественным образом используют единую базу данных рядов по водопотреблению/водоотведению, определяющую граничные условия различных сценариев;
система должна иметь апробацию и положительный опыт применения в водоканалах крупных и средних городов.

Именно такого уровня программное обеспечение предлагается российским пользователям фирмой НКФ «Волга». Семейство программных продуктов DHI Software, интегрирует под названием MIKE URBAN два профессиональных программных продукта, предназначенных для динамического моделирования процессов в системах водоснабжения - MIKE NET и водоотведения - MOUSE.

MIKE NET является профессиональным инструментом для моделирования систем водоснабжения любой конфигурации, степени сложности и размеров. Программа построена на полностью открытой архитектуре, позволяющей легкую интеграцию моделирующей системы с существующими ГИС-проектами и базами данных водопотребителей.

MIKE NET работает в операционных системах Windows 95/98/ME/NT4/2000/XP и имеет следующие базовые характеристики:

стационарный и динамический анализ, моделирование качества воды в сети;

расчеты гидравлического удара;

легкое и контролируемое создание моделей;

двусторонний обмен данными между ГИС ArcView/ArcGIS и MIKE NET;

импорт данных в форматах DXF;

полностью графический интерфейс пользователя;

оперативное моделирование с использованием систем SCADA;

калибровка и оптимизация создаваемых моделей;

автоматическая процедура распределения водопотреблений;

экономический анализ затрат электроэнергии на подачу воды.

Путем многократного применения в различных проектах, выполняемых зарубежными и российскими организациями, система показала свою применимость для широкого круга проектных и эксплуатационных задач, а именно:

гидравлического анализа систем водоснабжения, увязки кольцевых сетей любой

конфигурации;

расчета гидравлического удара при переходных процессах в сети;

корректировки размеров труб сети;

оптимизации зон давления, снижения утечек;

анализа режимов работы пожарных гидрантов;

оптимизации системы в целом, снижения энергопотребления;

оперативного анализа работы сети водоснабжения.

Типичная схема реализации проекта внедрения моделирующей системы в подразделении «Водоканала» выглядит следующим образом:

оценка состояния исходных данных о сетях и объектах системы водоснабжения,
системы абонирования водопотребителей, наличия измерений на насосных
станциях и сетевых объектах;

выяснение организационной структуры, в которой должна функционировать
программа (оперативное управление, отдел планирования развития сети, от
дел АСУ);

выбор конфигурации программного обеспечения, поставка программы, установка на компьютерах заказчика (до 1 месяца);

организация курса обучения инженерного персонала водоканалов работе с программным обеспечением (1-2 недели);

импортирование данных о сети, построение топологической схемы внутри мо
дельной системы. В качестве альтернативы - подключение сканированной гео
подосновы для быстрой оцифровки сети;

автоматический контроль топологической корректности сетевой информации;

автоматический ввод данных об отметках узлов сети на основании цифровой
модели рельефа или цифровых архивных данных;

автоматическое распределение водопотребления по узлам сети на основании
данных водоучета и системы абонирования;

калибровка и верификация модели на основе режимных данных и измерений в

точках сети;

связь с системой оперативного контроля и измерений на сети. Программное обеспечение MIKE NET работает в следующих организациях:

1.	ГУП «Мосводоканал»

105005, г. Москва, Плетешковский пер, д. 2

Отдел главного технолога - Афонина Раиса Егоровна, тел. +095 265-47-13 Управление автоматизации - Черкасов Борис Евгеньевич, + 095 265-47-02 E-mail: cher@mosvodokanal.ru

2.	ПУ «Зеленоградводоканал» ГУП «Мосводоканал»

124489, Москва, Зеленоград, Сосновая аллея, д. 5, стр. 1

Главный консультант - Глуховский Иосиф Ильич, тел. + 095 534-91-74

E-mail: joseph@zvk.comcor.ru

Начальник отдела автоматизации - Чекмарев Александр Сергеевич, + 095 534-05-57

3.	МУП «Водоканал» г. Подольск

142105, г. Подольск, ул. Пионерская д. 1 -б

Начальник отдела - Баранов Алексей Владимирович, тел. +27 54-78-84

E-mail: PTO@vodokanalpodolsk.ru

4.	Институт «Водопроект-1ипрокоммунводоканал» Санкт-Петербург

198096, г. Санкт-Петербург ул. Кронштадская, д. 8

Директор - Петров Дмитрий Андреевич, тел + 812 183-16-44

E-mail: vodoproekt@mail.admiral.ru